荣昌校区新建学生宿舍光网络系统集成项目

磋商采购文件

采   购   人：         西南大学

采购组织机构：   西南大学信息化建设办公室

二○二一年七月

目  录

第一篇  邀请书	4

一、	采购项目内容	4

二、资金来源	5

三、供应商资格要求	5

四、有关说明	5

五、采购有关规定	6

六、发布公告的媒介	6

七、联系方式	6

第二篇  采购项目需求	7

一、总体概况	7

二、集成服务项目内容（包括但不限于以下内容）	7

四、对项目实施的要求	8

第三篇  项目商务要求	10

一、服务期、地点及验收方式	10

二、报价要求	10

三、付款方式	10

四、其他	11

第四篇 评审方法、评审标准和无效响应条款	12

一、评审方法	12

二、评审标准	15

三、无效响应	16

四、采购终止	16

第五篇  供应商须知	17

一、供应商	17

二、采购文件	17

三、响应文件	17

四、采购会	19

五、评审	19

六、成交	19

七、关于质疑和投诉	20

八、签订合同	21

第六篇  成交合同	22

第七篇  响应文件格式	35

一、报价部分及资格检查资料	39

二、技术与商务部分	47

# 第一篇  邀请书

根据《政府采购法》和《西南大学采购与招投标管理办法》的有关规定，我校拟对西南大学校园网设备集成服务（项目名称）进行采购，请符合要求的供应商参与本次采购活动。

## 采购项目内容

| 服务编号 | 集成服务项目 | 数量 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 光网络干线子系统 | 1 | 套 | 1、从网络中心机房（综合楼5楼）到本项目楼宇的机房（位于1楼）铺设48芯室外铠装光缆。 |
| A2 | 光网络分支子系统 | 1 | 套 | - 每间寝室布设一根两芯皮线光缆（G.657型，只熔接一芯光纤），从楼层光纤配线箱到寝室内信息箱内。 - 每层楼设置1个光纤配线箱，光纤配线箱安装在弱电井内。 - 每个光纤配线箱到楼宇主光纤配线柜之间铺设4芯光纤。 - 寝室信息箱内提供3位电源接线板。 - 皮线光纤全程穿管（防老鼠）。 |
| A3 | 有线网传输子系统 | 1 | 套 | 根据设计图布设6类双绞线到指定位置 |
| A4 | 系统设计及集成 | 1 | 套 | 根据楼宇弱电设计图做出详细的校园网光网络系统设计，并完成系统所有部件的设备及材料供货、施工、调试、测试等所有集成工作。 |

## 二、资金来源

2021年度信息化建设办公室经费（经费帐号5220200036 ），资金已到位。

## 三、供应商资格要求

本次采购活动采用资格后审，合格的供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件。

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无

## 四、有关说明

（一）采购文件获取：各供应商请于2021年7月6日起在“西南大学信息化建设办公室”（http://nic.swu.edu.cn/s/nic/nicrccg/）网上下载本项目采购文件以及答疑、补遗等采购会前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，采购人和采购组织机构都视为供应商全部收到以上资料并全部知晓有关采购过程和事宜，由此产生的一切后果由供应商自行负责。

（二）响应文件递交起止时间： 2021 年 7 月 8 日 14时 30 分至 2021 年 7月8日17 时 30分（北京时间，下同）接受响应文件，于该时间内将报价表和技术方案响应文件送至西南大学文俊楼一楼右侧120室。

## 五、采购有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的答疑、补遗文件（如果有）一律在“西南大学信息化建设办公室”网上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目答疑、补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过递交响应文件截止时间、不按采购文件要求密封、采购组织机构恕不接受。

（五）响应费用：无论采购结果如何，供应商参与本项目采购的所有费用均应由供应商自行承担。响应文件均不退还。

（六）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。响应文件均不退还。

（七）本项目不接受联合体响应。

## 六、发布公告的媒介

本次采购公告将在“西南大学信息化建设办公室”网站上发布。

## 七、联系方式

（一）采购人：西南大学

联系人：杨老师  联系电话：68367209

（二）项目管理单位：西南大学信息化建设办公室

联系人：杨老师  联系电话：68367209

位  置：重庆市北碚区西南大学文俊楼

（三）采购组织机构：西南大学信息化建设办公室

联系人：周敏

电  话：（023）68367900

地  址：重庆市北碚区天生路2号

位  置：重庆市北碚区西南大学文俊楼。

# 第二篇  采购项目需求

## 一、总体概况

西南大学是教育部直属，教育部、农业部、重庆市共建的重点综合大学，是国家"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。

西南大学校园网由学校统一建设、管理，覆盖全校所有教学办公区、学生宿舍区和教工住宅区。荣昌校区新建学生宿舍的土建施工正在进行，本项目配套进行该楼的校园网光网络系统集成建设。

## 二、集成服务项目内容（包括但不限于以下内容）

（一）需求

需根据楼内实际用户需求制定适合的光网络集成方案，方案应包括但不限于核心控制子系统、设备间子系统、光网络干线子系统、光网络终端系统等的设计、安装、调试和开通的工作，并形成项目管理资料。具体集成服务项目列表

| 服务编号 | 集成服务项目 | 数量 | 单位 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 光网络干线子系统 | 1 | 套 | 从网络中心机房（综合楼5楼）到本项目楼宇的机房（位于1楼）铺设48芯室外铠装光缆。 |
| A2 | 光网络分支子系统 | 1 | 套 | （1）每间寝室布设一根两芯皮线光缆（G.657型，只熔接一芯光纤），从楼层光纤配线箱到寝室内信息箱内。 （2）每层楼设置1个光纤配线箱，光纤配线箱安装在弱电井内。 （3）每个光纤配线箱到楼宇主光纤配线柜之间铺设4芯光纤。 （4）寝室信息箱内提供3位电源接线板。 （5）皮线光纤全程穿管（防老鼠）。 |
| A3 | 有线网传输子系统 | 1 | 套 | 根据设计图布设6类双绞线到指定位置 |
| A4 | 系统设计及集成 | 1 | 套 | 根据楼宇弱电设计图做出详细的校园网光网络系统设计，并完成系统所有部件的设备及材料供货、施工、调试、测试等所有集成工作。 |

（二）技术规范

| 序号 | 标准名称 | 编号 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 《电气装置安装工程施工及验收规范》 | GB50254-50259-96 | 主要 |
|  | 《通信线路工程施工及验收技术规范》 | YD 5007-2003 | 主要 |
|  | 《通信线路工程施工及验收技术规范》 | YD 5103-2003 | 主要 |
|  | 本地网通信线路工程验收规范 | YD 5051-97 | 主要 |
|  | 《建筑物综合布线规范》 | [ISO11801] | 参考 |
|  | 《商业建筑物电信布线规范》 | [EIA/TIA568A] | 一般 |
|  | 《国际综合布线标准》 | [TIA/EIA 568-B] | 参考 |
|  | 《计算机场地技术条件》 | GB2887-89； | 主要 |
|  | 《电子计算机机房设计规范》 | GB50174-93； | 主要 |
|  | 《电信专用房屋设计规范》 | YD5003-94； | 一般 |
|  | 《工业企业通信接地设计规范》 | GBJ79-85； | 一般 |
|  | 《低压配电设计规范》 | [GB J54-95] | 重要 |
|  | 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 | [GB J169-92] | 重要 |
|  | 《安全防范工程技术规范》 | GB/T50348-2004 | 重要 |
|  | 《中华人民共和国通信行业标准》 | [YD/T926.2-2000] | 参考 |
|  | 《民用建筑电气设计规范》 | JGJ/T16-92 | 参考 |

（三）技术经济性能要求

1．适用性：满足招标文件技术、经济及性能要求；

2．可靠性：满足规范和设计的安全要求，系统运行、产品质量、售后服务、备品备件的供应等方面必须可靠、及时。局部故障不能影响整个系统的运作；

3．经济性：同等性能条件下，选择技术主流方案，达到最高性价比。

4．成熟性：系统和产品、技术和工艺应经过实践证明为成熟可靠，而且有工程成功应用的经验，以保证将来系统能发挥作用。

5．先进性：在经济合理的前提下，应尽量采用先进可靠的技术和设备，并考虑系统向未来更高、更新技术的平滑过渡。

6．扩展性：系统应具备在现有基础上进一步扩展、满足潜在的功能需求的能力。根据使用特性，应考虑相应的线路通道和其他外部条件。

（四）产品选型

1.为了确保产品质量可靠，投标方可参照相应系统产品选型进行投标，参考品牌的排名不分先后。

2.未提供参考品牌的设备和材料须选择业界知名品牌。投标方认为有充分理由时，可以不按照本标书的设备材料选型参考品牌进行投标。但所选择的产品档次、技术指标等不得低于本项目需求书的要求，并提供详细的相关证明资料。

（五）参考品牌一览表

| 序号 | 物品名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络机柜 |  |  |
| 2 | 48芯光纤交接箱 |  |  |
| 3 | 2芯皮线单模光缆 | 长飞、立孚、盈谷、万马或不低于该几个品牌档次的品牌 |  |
| 4 | 室外单模光缆 |  |  |
| 5 | 光纤尾纤 |  |  |
| 6 | 光纤配线架、光纤耦合器 |  |  |
| 7 | 6类非屏蔽双绞线 |  |  |
| 8 | PVC管或槽板 | 《西南大学建设工程货物使用品牌目录》上列示品牌或不低于该目录列示品牌档次的品牌。 | 《西南大学建设工程货物使用品牌目录版》 |
| 9 | 电源线 |  |  |
| 10 | 其他辅材 |  |  |

三、辅助材料的提供

本项目所需的各种辅材应为市场知名品牌，由中标商提供，相关费用已包含在项目各子系统的集成费用中，不再另行结算。

- 四、对项目实施的要求

- 本项目为一个完整的项目，投标商应提供完成项目所需的所有软、硬件及材料，并负责集成。本项目为交钥匙项目，投标价格包括项目涉及的系统详细设计、设备材料供货、材料施工、设备安装调试、辅材等所有内容。

- 投标商应实地查看现场，然后根据实际环境做系统的详细设计，确定设备材料型号及数量。

- 中标商在实施前必须提供完整的项目实施方案，经用户单位同意后才可以实施。

- 各子系统安装到位后，中标商须按规范和信息化建设办公室的要求进行打标。

- 项目实施完成后，中标商应提供详细的图文资料和配置信息等，提供的资料应同时有电子形式和纸质形式，以便存档和统计分析。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期

合同签订后15个日历天内启动集成项目，启动后90个日历天内楼内的光网络达到可试运行的条件。

（二）实施地点

西南大学荣昌校区新建学生宿舍。

（三）验收方式

采购人按采购文件及合同的要求进行验收。

（四）质保

本项目须提供二年免费质保。

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，成交供应商完成采购文件服务要求的所有费用。供应商应根据本采购文件的要求，在充分考虑项目需求、市场竞争、售后服务、企业自身能力、物价及政策性变动等因素的前提下并考虑服务期间的所有风险综合确定服务费用，服务费用为全费用价格（含税金）。供应商应自行进行现场踏勘，现场了解本服务项目有关详细事宜。因供应商自已放弃现场踏勘，造成供应商漏报少报皆由其自行承担责任。

## 三、付款方式

（一）付款方式：均采用转账方式支付，需方每次向供方付款前，供方应该先行向需方提供等额正式发票（增值税专用发票），均以人民币（元）为单位。

（二）付款细则：

合同签订后10个工作日内，供方向需方交纳合同总价的  5  %作质保金。

集成项目工作完毕，整个光网络系统试运行15 个工作日后，供方可提出书面验收申请。由需方组织服务质量性能验收，供方配合进行；验收合格的，由需方出具质量性能验收报告，验收合格时间以报告中需方确认的最后时间为准。

本合同中项目质量性能验收合格且培训工作完成后  30 个工作日内，需方向供方支付合同总价的100%进度款。

项目质量性能验收合格之日起 1 年内若无遗留问题，需方将质保金本金全额无息退还供方；若有尚未解决的遗留问题，暂不予退还。

以上支付均为转帐支付，无息支付。

## 四、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由采购人、成交供应商在采购合同中详细约定。

# 第四篇 评审方法、评审标准和无效响应条款

## 一、评审方法

（一）评审方法定义

本项目采用综合评分法进行评审。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。供应商总得分为最后报价、技术及商务部分等评定因素分别按照相应分值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评审程序

评审工作由采购组织机构负责组织，具体评审事务由依法依规组建的评审小组负责。

评审小组成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审小组组长，并由评审小组组长牵头组织该项目的具体评审工作。评审小组按以下程序独立履行评审职责：

1.资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、响应保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加采购活动的资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）、组织机构代码证复印件； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加本次采购活动。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供2019或2020年度财务状况报告（表）复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件。本年度新成立的公司递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。（新成立公司不足一个月的除外） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。 | 税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料（需提供递交响应文件当月的前三个月由社会保险机构出具的养老保险证明复印件或社会保险机构网上打印件加盖供应商鲜章）。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金。 |
|  |  | （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |

注：（1）供应商按“三证合一”登记制度办理法人营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（2）资格性检查所需资料必须加盖供应商单位公章（鲜章），所有复印件的原件必须携带至采购会现场备查，评审小组审查时根据需要核验有关复印件的原件，若自要求供应商提供有关原件30分钟内不能提供的，可视为资格审查不合格。若经审查复印件与原件不一致的，则其响应文件作无效响应处理。

（3）在资格性审查阶段，由采购组织（代理）机构或评审小组对所有供应商在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）对“信用详情”，“失信被执行人”，“重大税收违法案件当事人名单”，“政府行政许可与行政处罚”中的行政处罚进行查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。

若供应商在渝无其分、子公司，信用查询记录只针对供应商本身；若供应商在渝有其分、子公司，信用查询记录针对供应商本身及其在渝分、子公司，供应商其他分、子公司的信用记录不作为供应商的信用记录。

若查询结果与供应商提供的书面声明不符，则资格性审查不合格

（4）采购人、采购组织机构有权进一步核查供应商在响应文件中提供的材料，严禁提供任何虚假材料。若在评审期间有其他供应商投诉并经查实或评审小组发现供应商提供了虚假资料，评审小组将对该供应商的响应文件将作无效响应处理，其响应保证金不予退还；若在评审结果预公告期间或合同谈判过程中有供应商投诉或经采购人、采购组织机构核查并经查实发现成交候选人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格，其响应保证金不予退还；若在合同履行期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同支付款或履约保证金中扣除签约合同总价5%的金额作为违约金。若发现供应商提供了虚假资料，采购人将按照《政府采购法》及相关法律法规以及学校的有关规定进行处理。

特别提醒：请供应商严格按资格性检查中的要求提供财务会计报表和社会保险缴纳证明材料，否则，其响应文件将作无效处理。

2. 符合性审查

依据采购文件的规定，从供应商响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全完整，印章字迹清晰可辩。 |
|  |  | 报价方案 | 只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 报价不得超过采购人预算价（最高限价），只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 其它 | 不存在本采购文件规定的其他无效响应的情形。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本、电子文档数量符合采购文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 响应文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇、第三篇规定的内容全部作出实质性响应。 |
|  |  | 响应有效期 | 满足采购文件规定。 |

资格性和符合性审查合格的供应商才参与质询和评审，资格性或符合性审查不合格的供应商不再参加后阶段的评审。

特别提醒：请供应商严格按采购文件的要求提供齐全响应文件正、副本、电子文档数量和严格按采购文件第七篇投标文件格式的要求填写《商务条款偏离表（格式）》和《技术条款偏离表（格式）》，否则，其响应文件将作无效处理。

特别说明：若递交响应文件或者经评审实质性响应的供应商只有两家时，经评审小组审核采购文件不存在不合理条款，本次采购活动可以继续进行。

3．评审

（1）澄清有关问题

评审小组对资格性和符合性审查合格的供应商的响应文件按采购文件的评审办法进行评审。对采购文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代表签字，并不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。评审期间，供应商不得询问评审其他情况，不得对响应文件的报价进行变更。评审小组实行集体负责制，当评审小组成员对某些事项或决定出现意见分歧时，按少数服从多数的办法处理，由评审小组组长集中大多数成员意见决定有关事项。

（2）比较与评价。

按采购文件中规定的评审标准（见下表）以及评审情况，对资格性和符合性审查合格的供应商的采购文件进行综合比较与评价。

评审小组各成员应当独立对每个有效响应文件进行评价、打分，然后由评审小组组长组织评审小组成员对各评委打分情况进行核查及复核，个别评委对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分为总得分。

4．推荐成交候选人名单

计算供应商的报价得分并与供应商的技术及商务得分汇总为综合得分。评审小组按评审后汇总得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目成交候选人，排名第一的为拟成交供应商；若综合得分相同的，按报价由低到高顺序排列；若报价也相同的，抽签确定排列顺序。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 | 30分 | 满足采购文件要求的总报价中的最低价为评审基准价，按照下列公式计算每个供应商的总报价得分。总报价得分＝（评审基准价÷报价）×价格分值（保留两位小数）。 |  |
| 2 | 技术部分 | 50分 | A起评分： 有效供应商的起评分为20分。 |  |
|  |  |  | B、加分条款： 1、响应文件响应承诺高于采购文第二篇采购项目需求中要求的每条可加2分，最多不超过10分。 2、集成实施方案：20分，由评审专家根据供应商提供集成方案的全面性、合理性、处理突发事件的及时性、条理性等进行横向比较综合打分：优得20-16分，良得15-11分；一般得10-6分；差或没有得5-0分。 |  |
|  |  |  | C、扣分条款： 1、响应文件响应承诺低于采购文第二篇采购项目需求中要求的，每负偏离一条扣3分；超过5条达不到采购文件要求的，技术部分得分为0分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 20分 | 1、机构人员配置（5分） 根据供应商提供集成服务人员配置齐全程度、相关工作经验、专业是否对口以及人员的职称学历等方面进行评分，最多可得5分。 | 提供服务人员的学历、职称、专业认证证书的复印件并加盖公章，原件备查。 |
|  |  |  | 2、配套设备和测评（6分） 根据为满足服务所配备的设备和资源情况给分，最多可得3分；本项目提供专业的第三方网络（含有线无线）运行状况测评报告的得3分。 |  |
|  |  |  | 3、售后服务机构设置（4分） 供应商在重庆市主城9区内有售后服务机构可得4分，供应商在重庆市主城9区外重庆市内有售后服务机构可得2分，否则得0分。 |  |
|  |  |  | 4、业绩（5分） 投标人2018年至今有相关网络集成相关项目合同，且金额在10万元及以上的每有一个合同得1分，满分5分。 | 以已签订的合同为准，需提供合同复印件，原件备查。 |
| 注：1. 各供应商技术与商务的得分为评审小组各成员打分的平均分（保留两位小数）。 2. 备查的原件在供应商参加采购会时必须携带，以备评审小组审查核实，若评审小组要求提供原件而未能提供的评分项按0分计。 |  |  |  |  |

## 三、无效响应

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商未按采购文件规定提交足额响应保证金的；

（二）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（三）供应商超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）响应的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，上述供应商的响应均无效；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（六）供应商的法定代表人或其委托代理人未参加采购会；

（七）所提供的产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（八）响应文件未按照采购文件第七篇响应文件格式中所规定签字、盖章的；

（九）响应文件出现多个报价方案或报价的；

（十）报价（含最后报价）超出采购文件规定的采购预算（最高限价）的；

（十一）供应商的服务期及响应有效期不满足采购文件要求的；

（十二）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（十三）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（十四）采购文件规定的其他无效响应情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购组织机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因情况变化，本次采购活动取消的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、供应商

（一）合格供应商条件：合格供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（二）供应商的风险：供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或供应商没有对采购文件在各方面做出实质性响应，可能导致报价被拒绝或评定为无效响应文件。

## 二、采购文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是评审小组评审依据和标准。采购文件是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）采购文件由邀请书；采购项目需求；项目商务要求；评审方法、评审标准和无效响应条款；供应商须知；合同主要条款及合同格式；响应文件格式等七部分组成。

（二）采购组织机构对采购文件所作的一切有效的修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。请供应商随时关注“西南大学信息化建设办公室”网上关于本项目的补遗、答疑等一切信息。

（三）采购组织机构可以视采购具体情况，延长递交响应文件截止时间和召开采购会时间，并在“西南大学信息化建设办公室”网上公开发布变更通知。

（四）本采购文件中，评审小组根据与供应商进行质询可能实质性变动的内容为采购文件第三、四、五篇全部内容。

（五）评审的依据为采购文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）响应文件组成：响应文件由“响应文件格式”内容和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体响应：本次采购项目不接受联合体响应。

（三）响应有效期：响应有效期为递交响应文件截止日期后90日历天。

（四）供应商有下列情形之一的，将禁止其两年内参与西南大学的采购活动，采购组织机构将其列入不良行为记录名单，并在“西南大学采购与招投标管理中心”网上进行公告：

（1）供应商在响应有效期内撤回响应文件的；

（2）供应商弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购组织机构恶意串通的；

（4）成交候选人放弃成交的（不可抗力因素除外）；

（5）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（6）成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同；

（7）成交供应商将成交项目转让给他人或者将成交项目分包给他人的；

（8）成交供应商拒绝履行合同义务的；

（9）其他严重扰乱采购程序的。

（五）响应文件的份数和签署

1．响应文件的份数

响应文件共三份，其中正本一份，副本二份。

每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件语言采用简体中文。

2．响应文件正本中，采购文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3．若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字确认。

4．电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（六）响应文件的装订

响应文件由供应商按照第七章规定格式装订成册，必须保证响应文件装订牢固，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

（七）响应文件的密封与标记

供应商应将响应文件（正、副本）和电子文件光盘一起用信封密封为一包（若一包不能装完，可以提供多个包）。信封上注明项目名称、供应商名称字样。信封的封口须加盖供应商公章或委托代理人签字。

（八）报价：供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”的格式填写报价。供应商的报价应为最具竞争力的价格，采购人不予接受有选择的或有条件的报价。

（九）修正错误。若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；若出现大写金额有明显错误的，则以小写金额为准，并以小写金额为准修正；

2．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3．单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

4．对响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，供应商同意签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将作为无效响应文件处理。

## 四、采购会

（一）采购会时间：见采购文件第一篇

（二）采购会地点：西南大学文俊楼一楼信息办会议室

（三）采购会程序：

主持人按下列程序举行采购会：

1．宣布采购会纪律；

2．宣布开启人、唱价人、记录人、监督人等有关人员姓名；

3．公布在提交响应文件截止时间前提交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

4．密封和标记情况检查：供应商代表检查响应文件是否按采购文件规定密封和标记，如发现响应文件没按采购文件规定密封和标记的，则当场退还其响应文件；

5．若有陈述和演示评分项，供应商代表抽签决定陈述顺序号并签字确认；

6．公布采购预算（最高限价）；

7．开启响应文件顺序：随机开启；

8．按照宣布的开启顺序当众开启，开启响应文件袋，公布“报价函”中供应商名称、报价及其他内容；

9．供应商代表、采购人代表、监督人、记录人等有关人员在唱价记录上签字确认；

10．采购会结束。

## 五、评审

具体内容见第四篇“评审方法、评审标准和无效响应条款”。

## 六、成交

（一）成交原则

采购人或采购组织机构应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商，原则上排名第一的为成交供应商。采购人有权核实成交候选人的实际情况与响应文件内容的一致性，对提供虚假材料的供应商作取消成交资格并按相关规定处理。

（二）成交程序

1. 根据成交原则成交供应商确定后，采购组织机构在“西南大学采购与招投标管理中心”网上发布成交结果预公告，公告期限为3日。

2. 在成交结果预公告期间，若收到有质疑，采购组织机构在质疑处理完毕后，通过“西南大学采购与招投标管理中心”网上发布成交结果公告，并以书面形式发出《成交通知书》，或者终止本次采购活动。

3. 在成交结果预公告期间，若没有收到质疑，采购组织机构在“西南大学采购与招投标管理中心”网上发布成交结果公告，并以书面形式发出《成交通知书》。成交通知书将作为签订合同的依据。

4. 成交供应商变更

若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购组织机构可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商，否则应重新组织采购：

①拟成交金额在100万元以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

②拟成交金额在100～200万元的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人。

## 七、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1. 参加采购活动的供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果预公告期间以书面形式向采购人、采购组织机构提出质疑，并附相关证明材料。

2. 参加采购活动的供应商对采购文件中供应商特定资格条件、采购项目需求、项目商务要求、评审标准及评审细则等有异议的，应在本采购文件规定时限内主要向采购组织机构提出质疑。

3. 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人、采购组织机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、公告发布时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、邮箱、传真号码等）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加该采购项目的委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章等。

（二）质疑答复

采购人、采购组织机构将按照相关规定对质疑内容作出答复和处理，答复的内容不得涉及商业秘密。参加采购活动的供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。参加采购活动的供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人、采购组织机构将列入不良行为记录名单，并在“西南大学采购与招投标管理中心”网上进行公告，同时禁止其两年内参与西南大学的采购活动。

（三）投诉

1. 供应商对采购人、采购组织机构的答复不满意或者采购人、采购组织机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向西南大学监察处投诉。

2. 在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3. 在确定受理投诉后，西南大学监察处自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将处理结果告知投诉人。

## 八、签订合同

（一）成交供应商在《成交通知书》发出之日起5日内与采购人签订采购合同，所签订的合同不得对采购文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购文件、成交供应商的响应文件及相关补充文件、澄清文件、有效承诺文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件和响应文件中实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

（六）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

# 第六篇  成交合同

特别注意：

1、成交合同模板为西南大学《信息技术服务类（非软件开发）采购合同》的规范化合同格式模板，本项目必须采用该规范化合同格式模板进行签订。

2、成交合同模板仅为规范化合同格式模板，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，合同模板中的相关条款内容应该根据本采购文件的实质性内容、本项目采购最终结论的相关文件实质内容（成交人响应文件、采购补充文件、采购各方最终达成一致的条款文件等）进行调整后签订合同。

合同编号：

信息技术服务类（非软件开发）采购

合 同

项目名称：

委托方（甲方）：        西南大学

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：         西南大学

有效期限：

填 写 说 明

一、本合同为西南大学信息化建设办公室制的信息技术服务类采购合同示范文本。

二、本合同书适用于一方当事人委托另一方当事人进行信息技术相关的新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究或技术服务所订立的信息技术服务类采购合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并可作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

信息技术服务类（非软件开发）采购合同

委托方（甲方）：                 西南大学

统一社会信用代码：      12100000450401733W

住  所  地：          重庆市北碚区天生路2号

法定代表人：                 张卫国

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：            重庆市北碚区天生路2号

电话：                         传真：

电子信箱：

受托方（乙方）：

统一社会信用代码：

住  所  地：

法定代表人：

项目联系人：                                               联系方式 ：

通讯地址：

电话：                   传真：

电子信箱：

甲方委托乙方承担                        技术服务项目(采购编号：           ；)，并支付技术服务经费和报酬，乙方接受委托并进行此项技术服务工作。根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  本合同技术服务项目的要求如下：

项目名称：

项目地址：

服务范围：

服务期限：自      年   月  日起至    年    月   日止。

服务内容及要求：

第二条  乙方责任：

第三条  乙方故障响应时限：

| 指标名称 | 目标值 | 指标解释 |
| --- | --- | --- |

第四条  甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

- 技术资料清单：

（1）用户需求简要说明；

（2）其它：（请列举）

- 资源清单：

（1）提供本项目实施过程中所需的设备或设施；

（2）其它：（请列举）

3．其他协作事项：

（1）协助完成现场需求调研  ；

（2）其它：（请列举）

第五条  合同总金额和付款进度安排

1．本项目合同总金额为人民币(大写)：        元，(小写)：

元。

2．信息技术服务经费由甲方         （请选择：一次、分期）支付乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）合同签订并生效后，乙方向甲方支付合同总价款的5%，即人民币（大写）：         元整 ，(小写)：￥        元，作为履约保证金。

（2）第一次付款：甲乙双方合同已签订完毕，并且乙方满足本合同第六条相应付款条件后，乙方提交付款申请表给甲方，甲方书面认可付款申请并在收到乙方发票后，甲方需要在7个工作日(国家法定节假日和甲方寒暑假及甲方的特殊节假日不作为工作日)内向乙方支付合同总价款的    %，即人民币（大写）：       元整，(小写)：

元；

- 第二次付款：乙方满足本合同第六条相应付款条件后，提交付款申请表，甲方书面认可付款申请并在收到乙方发票后，甲方在7个工作日内(国家法定节假日和甲方寒暑假及甲方的特殊节假日不作为工作日)向乙方支付合同总价款的      %，即人民币（大写）：

元整，(小写)：          元；

- 第三次付款：乙方满足本合同第六条相应付款条件后，提交付款申请表，甲方书面认可付款申请并在收到乙方发票后，甲方在7个工作日内(国家法定节假日和甲方寒暑假及甲方的特殊节假日不作为工作日)向乙方支付合同总价款的       %，即人民币（大写）：

元整，(小写)：           元；

- 第四次付款：验收合格后，乙方向甲方缴纳的履约保证金全部转为质量保证金，即合同总价款的  5 %，人民币（大写）：

元整，(小写)：      元，自甲方出具书面验收合格报告之日起满一年且无遗留问题后，甲方一次性无息退还乙方的质量保证金。

乙方开户银行名称、开户人和帐号为：

开户银行：

开户人：

帐  号：

第六条 付款条件：

第一次付款：乙方完成如下事项：

R支付履约保证金；

□其它：（请列举）                          。

第二次付款：乙方完成如下事项：

□（请列举）                          。

第三次付款：乙方完成如下事项：

□（请列举）                              。

第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在收到请求后    7   个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1．甲方需求变更；

2．因不可抗力（包括政府政策变动）导致合同无法按原计划进行；

3. 其它：（请列举）                                 。

第八条  未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部信息技术服务工作转让第三人承担。

第九条  在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致信息技术服务失败或部分失败，并造成一方或双方损失的，双方按如下约定承担风险损失：各自承担己方损失。

双方确定，本合同项目的技术风险按双方协商的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是：

1．本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

2．乙方在主观上无过错且经认定失败为合理的结果。

一方发现技术风险存在并有可能致使技术服务失败或部分失败的情形时，应当在      个工作日内发出纸质通知告知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担赔偿责任。

第十条  双方确定因履行本合同应遵守的保密义务。

甲方的保密义务如下：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）：商务及技术细节，同意严格按照本合同的规定使用对方的保密信息，未经对方的事先书面许可，不得向第三方直接或间接地透露保密信息，采取所有必要的预防措施（包括但不限于双方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权地使用及透露保密信息。

2．涉密人员范围: 参与项目的所有人员。

3．保密期限：按双方约定或直至行业内已成公共知识为止。

4．泄密责任：甲方应按照泄密导致的损失对乙方进行经济赔偿。

乙方的保密义务如下：

1. 保密内容（包括技术信息和经营信息）:

（1）甲方保密信息包括但不限于甲方数据、技术资料、内部资料、甲方在教学科研管理中获知的师生员工信息或其他第三方信息、档案信息、财务信息等（无论前述信息采用何种形式或何种载体）。

（2）乙方同意仅为履行本合同之必要在合理限度内严格按照本合同的约定使用甲方的保密信息，未经甲方事先书面许可，不得以任何形式直接或间接向第三方透露保密信息，并采取所有必要的预防措施（至少不低于乙方采取的用于保护自身保密信息的措施）防止未经授权的使用或泄露甲方保密信息。

（3）乙方将本项目交付甲方验收通过后，乙方应当将其所获知的所有甲方保密信息予以销毁；但对于乙方提供售后服务所必要的甲方保密信息，乙方可予保留，待质保期期满时再行销毁；乙方对保密信息的销毁应在甲方见证下进行，并向甲方出具销毁证明。乙方为存档之需要拟保留甲方保密信息的，应事先取得甲方书面同意。

（4）乙方应要求其工作人员和关联公司承担与乙方同等的保密义务，若乙方工作人员或关联公司故意或过失泄露甲方保密信息的，视同于乙方违约。

2．涉密人员范围: 参与项目的所有人员。

3．保密期限：按双方约定或直至行业内已成公共知识为止。

4．泄密责任：乙方应立即停止违约行为，并及时采取充分、有效的措施阻止甲方保密信息进一步泄露，同时，甲方有权按照本合同约定追究乙方违约责任。

第十一条  乙方应当向甲方交付信息技术服务的成果包括：

（请列举）

第十二条  双方确定，按以下标准及方法对乙方完成的信息技术服务成果进行验收：               。

第十三条  乙方应当保证其交付给甲方的信息技术服务不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权，乙方应当直接与该第三人进行交涉或依法应诉，并在甲方指定时限内解决问题，包括但不限于获得第三人必要授权、向甲方提供具备同等功能和标准的其他软件等作为临时替代等，以使甲方可以继续合法使用，乙方应自行承担由此发生的一切费用，若因第三人指控甲方实施的技术侵权导致甲方产生任何损失的，乙方赔偿甲方全部损失（包括但不限于甲方支付的任何赔偿、补偿、律师费、交通费、鉴定费、相关工作人员误工费等）。

第十四条  双方确定，因履行本合同所产生的信息技术服务成果及其相关知识产权权利归属，按下列方式处理：

双方对本合同有关的知识产权权利归属特别约定如下：因履行本合同所产生的信息技术服务成果及其相关知识产权权利归甲方所有，甲方有权在中国范围内永久、免费、排他使用前述信息技术服务成果。甲方有权利用该项目信息技术服务成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的技术成果，归甲方所有。

第十五条  乙方利用信息技术服务经费所购置与技术服务工作有关的设备、器材、资料等财产，归乙方所有。

第十六条  双方确定，乙方应在向甲方完成信息技术服务后，根据甲方的请求，为甲方指定的人员提供技术指导和培训，并移交相关资料。

第十七条  在本合同有效期内,双方确定的项目组成员、职责及变更事项。

1.甲乙双方的项目核心执行小组成员如下：

甲方：

项目领导小组与总审核人：

联系电话：（O）          ，（M）

项目负责与协调联系人：

联系电话：（O）          ，（M）

项目技术与需求联系人：

联系电话：（O）          ，（M）

乙方：

公司主管领导：              联系电话：

商务代表：                  联系电话：

项目经理：                  联系电话：

驻校服务人员（          人）：

（1）

（2）

（3）

（…）

2.甲乙双方的项目核心执行小组成员承担以下责任：

（1） 关于需求、实施、进度、变更、验收、培训等项目的沟通；

（2）关于费用、付款、配合、协助等项目的交流；

（3）其它：

3.甲方的项目领导小组与总审核人及项目负责与协调联系人应保持稳定，乙方的公司主管领导和项目经理应保持稳定，如非双方书面同意或双方公认的不可抗拒特殊原因，单方面更换以上人员视为严重违约，守约一方有权单方面宣布解除合同并追究违约方因此导致的违约损失赔偿。具体驻校服务人员可根据项目需求、经甲方同意后进行调整，但是项目组总体人员数及人员资质条件需满足响应文件及承诺书内容。若在任何时候，甲方对乙方指定的项目经理、驻校服务人员的工作表现不满意，应立即书面告知乙方，说明具体原因和理由，并可要求乙方更换相关人员。对于甲方客观的反馈意见，乙方需采取合理措施于10个工作日（国家法定节假日不作为工作日）内予以解决。

第十八条 双方确定：有下列情况甲、乙双方可书面解除合同：

1．如果合同一方严重违反本合同约定的条款，守约方可以向违约方发出一份书面通知，要求其在合理的期限内改正违约行为。若违约方在上述期限内仍未改正其违约行为，守约方可以以书面通知违约方解除合同。甲、乙双方经过协商一致，可以书面解除该合同，同时，守约方有权要求违约方赔偿其全部损失或按照合同约定支付违约金。

2.如果乙方无法按时提交信息技术服务计划，甲方有权随时解除本合同，而且甲方将保留追究乙方赔偿责任的权利。

第十九条 双方确定：任何一方违反本合同约定，造成研究开发工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

1.乙方违反本合同第三条约定，应当每工作日(国家法定节假日不作为工作日)按合同总价款的万分之三向甲方支付违约金；若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方全部损失。

2.甲方违反本合同第五条约定，应当每工作日(国家法定节假日和甲方寒暑假及甲方的特殊节假日不作为工作日)按未付金额的万分之三向乙方支付违约金。

3.甲乙双方各自承担的赔偿责任最多仅相当于本合同中约定的合同总价款。

4.其它：（请列举）                                     。

第二十条  双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定依法向甲方所在地人民法院起诉。

第二十一条  与履行本合同有关的下列文件，经双方确认后，                         为本合同的组成部分：本合同文本、本合同附件、项目参与人员说明书，甲方招标文件、乙方投标响应文件。若这些文件中存在相互冲突的部分，应按照以上顺序进行解释，即以排序靠前文件的内涵为准。

第二十二条  本合同一式十份，具有同等法律效力。

第二十三条  本合同经双方签字盖章生效，生效期从最后一方成签字之日算起。

第二十四条  本合同未尽事宜以甲方竞争性磋商文件为依据。

第二十五条  双方约定本合同其他相关事项为：

合同双方在签字之前，已认真阅读并全面理解接受本合同全部的条款内容。

甲方：                                        （盖章）

合同承办单位负责人：                          （签名）

归口管理单位负责人：                          （签名）

年     月      日

乙方：                                         （盖章）

法定代表人/委托代理人：                         （签名）

年     月      日

# 第七篇  响应文件格式

（未规定格式的，由供应商自定）

（项目名称）

响  应  文  件

供应商： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目  录

一、报价部分及资格检查资料：

（一）报价函（格式）

（二）报价一览表（格式）

（三）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（四）组织机构代码证复印件

（五）2020年度财务状况报告（表）复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，本年度新成立的公司递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）法定代表人身份证明书（格式）

（七）法定代表人授权委托书（格式）

（八）书面声明（格式）

（九）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料（需提供递交响应文件当月的前三个月（不含当月）由社会保险机构出具的养老保险证明复印件或社会保险机构网上打印件加盖供应商鲜章）

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

二、技术与商务部分：

（一）承诺函（格式）

（二）供应商基本情况表（格式）

（三）项目组负责人基本情况表（格式）

（四）项目组人员组成表（格式）

（五）主要人员简历表（格式）

（六）商务条款偏离表（格式）

（七）技术条款偏离表（格式）

（八）技术或服务方案（按本采购文件第四章评审标准的评审要素依序逐一提供相应材料）

（九）服务承诺以及保证措施（包括事前、事中、事后，并注明未履行承诺应追究责任的方式、方法及供应商认为可提供的其他服务等）

（十）其他（提供本采购文件第四章评审标准里的相关因素证明材料）

三、电子文档光盘

### 一、报价部分及资格检查资料

（一）报价函（格式）

致：xxxxx（采购人）

根据贵方                        采购（采购项目编号为          ）的采购文件，我方针对该项目的最后总报价为：大写（人民币）                      （小写：            元）。并正式授权的下述签字人              代表供应商                     （供应商名称），提交采购文件要求的全套响应文件，包括：

1．采购文件中要求的响应文件；

2．金额为         元的响应保证金；

3．其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．我方已详细审核并确认全部采购文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2．一旦我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件所承诺的各项内容，并按《政府采购法》、《合同法》承担我方的责任和义务。

3．我方同意所提交的响应文件的响应有效期为90日历天，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

4．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5．我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

6. 若我方成交，愿意按采购文件要求足额缴纳履约保证金、采购代理服务费和交易服务费。

7．其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本采购活动有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商：                     （全称、签章）

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）

法定代表人或委托代理人电话：

日期：

（二）报价一览表（格式）

| 序号 | 服务单项名称 |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  | 大写： |  |  |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：该表中合计金额应与总报价金额一致，且应与《报价函》中的总报价一致，否则按无效响应处理。

供应商：                           （全称、签章）

法定代表人或委托代理人：               （签字或盖章）

日期：           年     月     日

（三）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（四）组织机构代码证复印件

（五）2020年度财务状况报告（表）复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，本年度新成立的公司递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）

（六）法定代表人身份证明书（格式）

供应商名称：

项目名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         	 年    	  月      日

经营期限：

姓名：       	 性别： 	     年龄：      	职务：

系 	                  （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（第二代）复印件

法定代表人身份证复印件（正、反面）

供应商： 	                 （盖单位章）

年     月      日

（七）法定代表人授权委托书（格式）

本人         （姓名）系             	（供应商名称）的法定代表人，现委托   	     （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改            	（项目名称） 的响应文件、缴纳响应保证金、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：        	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）

委托代理人身份证复印件（正、反面）

供应商：                   	（盖单位章）

法定代表人： 		                 （签字）

身份证号码：

委托代理人： 	                （签字）

身份证号码：

年  	    月 	   日

（八）书面声明（格式）

致：西南大学

（供应商名称）郑重声明，我方参加                                  （采购项目名称）采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年     月     日

（九）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料（需提供递交响应文件当月的前三个月由社会保险机构出具的养老保险证明复印件或社会保险机构网上打印件加盖供应商鲜章）

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 二、技术与商务部分

（一）承诺函（格式）

（采购人）                              ：

为了充分体现公平竞争、诚信投标行为，我单位对参加              项目的采购活动作出如下承诺：

1．严格遵守国家【政府采购法】及相关法律、法规，没有围标、串标、资质挂靠等违法、违规行为，响应文件所投入的项目组人员均为我公司正式在职员工；

2．我方提交的所有响应文件、资料都是准确、真实、合法、有效的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任；

3．不参与不正当竞争，不向采购人、采购组织机构、评审专家以及行业监督部门行贿以谋取不正当利益；

4．我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

5．严格按照采购文件、响应文件约定签订合同；

7. 我方保证本项目由我方自行定制开发，不分包、转包，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任；

8．主动接受行业监督部门、业主及社会各界的监督，如有违反，接受相应处罚，直至被追究法律责任。

供应商：（盖章）                      法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

联系电话：

年    月     日

(二)供应商基本情况表（格式）

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 职 务 |  |
| 供应商地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 项目 | 数据资料 | 说明 |  |
| 成立日期 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |
| 销售额 |  |  |  |
| 资产总额 |  |  |  |
| 供应商简介： 近三年的业务收入、公司主要经营业绩及典型项目（选取两到三个）。 |  |  |  |

供应商：        （单位全称） （盖章）

日期：        年    月    日

注： 若有，供应商需随此表附上业绩证明复印件（业绩证明要求提供产品的用户名单及相关合同、成交通知书等），原件带至采购会现场备查。

（三）项目组负责人基本情况表（格式）

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生日期 |  | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业 时间 |  | 年 月 日 |
| 从事本专业 时间 |  |  |  |  | 为供应商服务时间 |  |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |  |
| 在本项目中 担任任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 开 发 成 果 | 1 | 项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 本 人 主 要 获 奖 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：        （单位全称） （盖章）

项目负责人：    （签字或盖章）

日期：       年    月   日

注：若有，供应商需随此表附上职称证、执业资格证书、获奖证书复印件，原件带至采购会现场备查。

（四）项目组人员组成表（格式）

| 姓名 | 职务 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 承担内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（五）主要人员简历表（格式）

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（六）商务条款偏离表（格式）

采购项目名称：

| 条款号 | 采购文件条款内容 | 供应商响应情况 | 差异 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人或委托代理人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2、如有差异，该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，若未作实质性描述，该供应商的响应文件将按无效响应文件处理。

3、如全部无差异，则在“差异说明”栏填写“无偏离”。“采购文件条款内容”栏和“供应商响应情况”栏可不填任何内容。

4、该表可扩展，并逐页签字和盖章。

（七）技术条款偏离表（格式）

采购项目名称：

| 条款号 | 采购文件条款内容 | 供应商响应情况 | 差异 | 差异说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人或委托代理人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 采购项目需求”中所列要求进行比较和响应；必须逐条对比如实填写，根据响应情况在“差异”栏填写正偏离或负偏离或无差异，在“差异说明”栏填写正偏离或负偏离的原因，在“备注”栏注明该条在响应文件中的页码号。若未逐条作实质性描述，该供应商的响应文件将按无效响应文件处理。

2、该表可扩展，并逐页签字和盖章。

（八）技术或服务方案（按本采购文件第四章评审标准的评审要素依序逐一提供相应材料）

（九）服务承诺以及保证措施（包括事前、事中、事后，并注明未履行承诺应追究责任的方式、方法及供应商认为可提供的其他服务等）

（十）其他（提供本采购文件第四章评审标准里的相关因素证明材料）

（结束）